## مهندسی و علم مواد
سرپرست آزمایشگاه | نام آزمایشگاه | نام آزمون | دستگاه مورد استفاده | شرایط آزمون | هزینه آزمون ریال | به ازای هر | هزینه آماده‌سازی ریال | نام اپراتور | شماره آزمایشگاه
رضا باقري | پلیمر | آزمون کشش | دستگاه تست خواص مکانیکی | دارای دو Load Cell به ظرفیت-های N 500 و kN 10؛ مجهز به سنسور دقیق جابجایی؛ دارای انواع فک‌های گیره¬ای و قرقره¬ای شرایط نمونه: نمونه دمبلی، تخت، فیلم، تسمه | 700000 | نمونه | 70000 | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | آزمون فشار | دستگاه تست خواص مکانیکی | دارای دو Load Cell به ظرفیت-های N 500 و kN 10؛ فک-ها به صورت دو استوانه فولادی به قطر مقطع cm4 نمونه با قطر مقطع کم¬تر از cm4 | 700000 | نمونه | 70000 | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | خمش | دستگاه تست خواص مکانیکی | دارای دو Load Cell به ظرفیت-های N 500 و kN 10 نمونه تخت | 700000 | نمونه | 70000 | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | چقرمگی شکست | دستگاه تست خواص مکانیکی | دارای دو Load Cell به ظرفیت-های N 500 و kN 10 | 860000 | نمونه | 70000 | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | سختی سنجی | دستگاه سختی shore | Shore A & D | 360000 | نمونه | 70000 | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | آزمون ضربه شارپی | دستگاه ضربه شارپی | دارای چکش‌های 1، 5 و 20 ژول | 360000 | نمونه |  | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | شیار زدن | دستگاه شیارزن |  | 70000 | نمونه |  | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | سختی خراش | سختی خراش | استاندارد | 3600000 | نمونه |  | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | DSC | DSC | محدوده دمایی بین 70- و 250 درجه سانتی¬گراد برای نمونه های جامد و مایع پلیمری؛ | 1720000 | هزینه برای هر نمونه در 30 دقیقه اول 1720000 ریال محاسبه می شود و چنانچه زمان بیش از 30 دقیقه به طول انجامد مازاد بر 30 دقیقه هر 10 دقیقه 300000 ریال است. |  | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | میکروسکوپ نوری عبوری-انعکاسی | میکروسکوپ نوری عبوری-انعکاسی |  | 1700000 | ساعت |  | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | دمای اعوجاج حرارتی HDT | دمای اعوجاج حرارتی HDT | قطعات تزریق شده و sheet ها با ضخامت 3 میلی­متر و بیشتر | 860000 | نمونه |  | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | آون خلاء | آون خلاء | بیشینه دما °C 100 | 360000 | ساعت |  | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | سانتریفیوژ 6000 rpm | سانتریفیوژ | دستگاه 8 شاخه با بیشینه 6000 دور بر دقیقه (RCF 5031) | 360000 | 15 دقیقه |  | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | التراسونیک پروبی | التراسونیک پروبی | نمونه مایع غیراسیدی و حداقل ml20 | 24000 | 1 دقیقه |  | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | آون الکتریکی با قابلیت برنامه ریزی | 200°Cآون الکتریکی | بیشینه دما °C 200 نمونه نباید فرار و اشتعال پذیر باشد. | 54000 | 15 دقیقه |  | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | آون خلاء | آون خلاء | بیشینه دما °C 100 نمونه نباید فرار و اشتعال پذیر باشد. | 420000 | 15 دقیقه |  | مجید ملوکی | 66165234
رضا باقري | پلیمر | مشاوره طراحی و ساخت |  |  | 42000000 | نمونه |  | مجید ملوکی | 66165234
غلامرضا پیرچراغی | پلاستیک | نرخ جریان مذاب (MFR) | نرخ جریان مذاب (MFR) |  | 950000 | نمونه |  | روح‌الله شامی‌زاده | 66165278
غلامرضا پیرچراغی | پلاستیک | اکسترودر دوپیچه | اکسترودر دوپیچه |  | 1800000 | ساعت |  | روح‌الله شامی‌زاده | 66165278
غلامرضا پیرچراغی | پلاستیک | مخلوط کن Brabender | مخلوط کن Brabender | قابلیت تنظیم دما تا °C 350 | 2150000 | ساعت |  | روح‌الله شامی‌زاده | 66165278
غلامرضا پیرچراغی | پلاستیک | برش | برش |  | 280000 | نمونه |  | روح‌الله شامی‌زاده | 66165278
غلامرضا پیرچراغی | پلاستیک | پرس گرم | پرس گرم | مجهز به کنترلر دمای دیجیتالی با کنترل PID تا دمای 300 درجه سانتی­گراد با درجه تفکیک دمای 0.1 C° مخصوص نمونه های لاستیکی | 840000 | نمونه |  | روح‌الله شامی‌زاده | 66165278
مجتبي موحدي | عملیات حرارتی | عملیات حرارتی دمای کمتر از 700 درجه سانتیگراد | کوره الکتریکی | شرایط محیط | 500000 | ساعت |  | محمد منصوری | 66165236-66165241
مجتبي موحدي | عملیات حرارتی | عملیات حرارتی دمای بین 700 تا 1000 درجه سانتیگراد | کوره الکتریکی | شرایط محیط | 1000000 | ساعت |  | محمد منصوری | 66165236-66165241
مجتبي موحدي | عملیات حرارتی | عملیات حرارتی در دمای بالاتر از 1000 درجه سانتیگراد | کوره الکتریکی | شرایط محیط | 2500000 | ساعت |  | محمد منصوری | 66165236-66165241
مجتبي موحدي | عملیات حرارتی | عملیات حرارتی در اتمسفر کنترل شده (آرگون و ...) | کوره خلأ | شرایط محیط | 2500000 | ساعت |  | محمد منصوری | 66165236-66165241
مجتبي موحدي | عملیات حرارتی | عملیات حرارتی آستمپر | کوره نمک | شرایط محیط | 1500000 | سیکل |  | محمد منصوری | 66165236-66165242
مجتبي موحدي | عملیات حرارتی | تست جامینی | تست جامینی | شرایط محیط | 2000000 | ساعت |  | محمد منصوری | 66165236-66165243
مجتبي موحدي | عملیات حرارتی | سختی سنجی (RB و RC) | سختی سنج | قیمت اعلام شده به ازای هر سه اثر سختی می باشد. | 500000 | سه اثر |  | محمد منصوری | 66165236-66165241
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | طیف سنجی جذب اتمی | جذب اتمی AAS | نمونه به صورت جامد یا محلول آبی باشد | 600000 | نمونه |  | آزاده روحانی | 66165271
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | طیف سنجی مرئی فرابنفش uv-vis | uv-vis Spectroscopy | نمونه به صورت جامد یا محلول آبی باشد | 360000 | نمونه |  | آزاده روحانی | 66165271
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | پروب اولتراسونیک ultrasound homogenizer | پروب اولتراسونیک | خورنده نباشد | 20000 | دقیقه |  | آزاده روحانی | 66165271
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | آون الکتریکی oven | آون الکتریکی |  | 60000 | ساعت |  | آزاده روحانی | 66165271
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | کوره الکتریکی تا 1000 درجه سانتیگراد | کوره الکتریکی |  | 600000 | ساعت |  | آزاده روحانی | 66165271
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | سانتریفیوژ 6000 rpm | سانتریفیوژ 6000 rpm | سایز فالکن مورد استفاده: 50 میلی لیتر؛ حداکثر وزن: 40 گرم | 360000 | 15 دقیقه |  | آزاده روحانی | 66165271
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | هیتر استیرر | هیتر استیرر | حداکثر دما 200 درجه سانتیگراد | 150000 | ساعت |  | آزاده روحانی | 66165271
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | ترازو | ترازوی 4 رقم | برای نمونه های کمتر از 100 گرم | 220000 | نمونه |  | آزاده روحانی | 66165272
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | ترازو | ترازوی 3 رقم | برای نمونه های کمتر از 100 گرم | 180000 | نمونه |  | آزاده روحانی | 66165272
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | ترازو | ترازوی 2 رقم | برای نمونه های کمتر از 50 گرم | 120000 | نمونه |  | آزاده روحانی | 66165272
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | آماده سازی نمونه با HF | هیتر استیرر |  | 240000 | نمونه |  | آزاده روحانی | 66165272
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | تیتراسیون | بورت |  | 240000 | نمونه |  | آزاده روحانی | 66165273
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | اندازه گیری pH | pH متر | نمونه باید حتما کاملا به صورت محلول باشد و سوسپانسیون نباشد. | 120000 | نمونه |  | آزاده روحانی | 66165272
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | حمام سونیک | حمام سونیک |  | 10000 | دقیقه |  | آزاده روحانی | 66165271
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | تسلامتری | تسلامتر |  | 1200000 | نمونه |  | آزاده روحانی | 66165271
حمیدرضا مداح حسینی | سنتز و شیمی مواد پیشرفته | نیتروژن دهی | سیلندر گاز نیتروژن |  | 36000 | 15 دقیقه |  | آزاده روحانی | 66165271
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | پرس ۱۲۰ تن | تجهیزات موجود است. | شرایط محیط | 1848000 | نمونه پودری |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | ترازو دیجیتال چگالی سنج ۴ رقم اعشار | تجهیزات موجود است. | شرایط محیط | 308000 | نمونه جامد و مایع |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | آسیاب سیاره ای ۴ کاپه | تجهیزات موجود است. | تحت گاز خنثی | 742500 | نمونه جامد |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | آسیاب پرقدرت SPEX | تجهیزات موجود است. | شرایط محیط | 1100000 | نمونه جامد |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | آسیاب کاری تک کاپ فرش آلمانی | تجهیزات موجود است. | شرایط محیط | 990000 | نمونه جامد |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | ترازو دیجیتال ۴ رقم اعشار | تجهیزات موجود است. | شرایط محیط | 187000 | نمونه جامد و مایع |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | گلاوباکسPGB-815 | تجهیزات موجود است. | تحت گاز خنثی | 616000 | نمونه جامد و مایع |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | انکوباتور شیکردار | تجهیزات موجود است. | دما و زمان کنترل شده | 22000 | مواد زیستی |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | خشک کن سرمایشی تحت خلا (فریزدرایر) | تجهیزات موجود است. | محلول های فریزشده با حلال آب | 55000 | امولسیون های فریزشده در حلال آب |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | هموژنایزر پروبی (التراسونیک) | تجهیزات موجود است. | شرایط محیط | 110000 | سوسپانسیون |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | حمام التراسونیک | تجهیزات موجود است. | شرایط محیط | 55000 | سوسپانسیون |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | سانتریفیوژ با حداکثر دور 6000rpm | لوله فالکون 15 mL | شرایط محیط | 55000 | سوسپانسیون |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | پوشش دهی به روش چرخشی (اسپین کوتینگ) | زیرلایه با حداکثر ابعاد 2 *2 cm | لایه نشانی در شرایط محیط | 110000 | سوسپانسیون |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | منبع تغذیه با ولتاژ بالا (400 ولت) | الکترود پلاتین یا فولاد زنگ نزن با ابعاد مناسب و سوسماری | قابلیت انجام آزمون در دو حالت پتانسیل یا جریان ثابت | 220000 | زیرلایه هادی یا نیمه هادی |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | منبع تغذیه با ولتاژ پایین | الکترود پلاتین یا فولاد زنگ نزن با ابعاد مناسب و سوسماری | قابلیت انجام آزمون در حالت پتانسیل ثابت و استفاده همزمان از دو کانال مجزا | 110000 | زیرلایه هادی یا نیمه هادی |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | پتانسیواستات – گالوانواستات Autolab با مدول امپدانس و تحت تابش لامپ زنون (آزمون های فتوالکتروشیمیایی) |  | الکترود مرجع نقره/کلرید نقره و الکترود مقابل سیم پلاتین است. امکان دمش گار خنثی و گرم کردن الکترولیت وجود دارد. | 660000 | الکترود لایه نشانی شده |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | شبیه ساز طیف خورشید solar simulator | دستگاه PVDجهت لایه نشانی | شرایط محیط | 1100000 | سلول خورشیدی ساخته شده |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | بازده کوانتومی IPCE | دستگاه PVDجهت لایه نشانی | شرایط محیط | 1100000 | سلول خورشیدی ساخته شده |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | طیف سنج UV-Vis همراه با integrating sphere | تجهیزات موجود است. | شرایط محیط- حداقل محلول مورد نیاز 2mL | 330000 | جامد -مایع-سوسپانسیون |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | تبخیر حلال در خلا (روتاری) | تجهیزات موجود است. | دما و میزان خلا کنترل شده | 220000 | نمونه مایع و سوسپانسیون |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | کوره رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار CVD | کپسول متان و آرگون -هیدروژن | دما و میزان خلا کنترل شده | 1100000 | زیر لایه های تمیز (اچ شده) و مقاوم در دمای بالا |  | امین جلالی | 66165264
عبدالرضا سیم چی | مواد پیشرفته و نانومتری (همکار) | الکتروریسی Electrospinning |  |  | 1100000 |  |  | امین جلالی | 66165264
محمد قرباني | خوردگی و مهندسی سطح | پاشش مه نمکی (سالت اسپری) | پاشش مه نمکی (سالت اسپری) | محلول نمک 5 درصد - دمای چمبر 35 درجه سانتیگراد - دمای هوای اشباع 47 دجه سانتیگراد - ابعاد نمونه حداکثر 10 در 10 سانتیمتر مربع | 35000 | ساعت |  | معصومه پورصادق | 66165232
محمد قرباني | خوردگی و مهندسی سطح | زبری سنجی سطح | دستگاه زبری سنج مارک MAHR محصول کشور آلمان و آمریکا | دمای محیط و تعیین زبری تا محدوده 25 میکرومتر ابعاد نمونه حداقل 2 در 1 سانتیمترمربع | 4000000 | نمونه |  | معصومه پورصادق | 66165232
محمد قرباني | خوردگی و مهندسی سطح | ضخامت سنجی رنگ و پوشش با دستگاه ضخامت سنج فیشر | دستگاه ضخامت سنج مارک FISHER محصول کشور آلمان | ضخامت بالای 20 میکرون 0 تا 18 مگاپاسکال ابعاد پوشش حداقل 1 در 1 سانتیمتر مربع | 30000000 | نمونه |  | معصومه پورصادق | 66165232
محمد قرباني | خوردگی و مهندسی سطح | ضخامت سنجی رنگ و پوشش با متالوگرافی | میکروسکوپ نوری یا sem | ضخامت بالای 100 میکرون | 10000000 | نمونه |  | معصومه پورصادق | 66165232
محمد قرباني | خوردگی و مهندسی سطح | ضربه رنگ و پوشش | دستگاه ضربه مارک SHEEN محصول کشور انگلستان | شرایط محیطی نمونه حداقل 5 در 5 سانتیمتر مربع | 3000000 | نمونه |  | معصومه پورصادق | 66165232
محمد قرباني | خوردگی و مهندسی سطح | چسبندگی رنگ و پوشش |  |  | 7500000 | نمونه |  | معصومه پورصادق | 66165232
محمد قرباني | خوردگی و مهندسی سطح | خوردگی غوطه‌وری | سیستم غوطه وری اختلاف وزن |  | 30000000 | نمونه |  | معصومه پورصادق | 66165232
محمد قرباني | خوردگی و مهندسی سطح | خراش رنگ و پوشش | خراش انداز |  | 3000000 | نمونه |  | معصومه پورصادق | 66165232
محمد قرباني | خوردگی و مهندسی سطح | بررسی علل تخریب | میکروسکوپ با دوربین DP12 |  | 10000000 | ساعت |  | معصومه پورصادق | 66165232
محمد قرباني | خوردگی و مهندسی سطح | پلاریزاسیون | پلاریزاسیون | ±5 ولت و 0 تا 2 آمپر | 8000000 | نمونه |  | معصومه پورصادق | 66165232
محمد قرباني | خوردگی و مهندسی سطح | ولتامتری سیکلی | پلاریزاسیون | ±5 ولت و 0 تا 2 آمپر | 9000000 | نمونه |  | معصومه پورصادق | 66165232
محمد قرباني | خوردگی و مهندسی سطح | خوردگی مرزدانه ای | رکتیفایر و محلول اگزالیک اسید 10 درصد | میزان جریان بر اساس سطح نمونه | 10000000
علی نعمتی | سرامیک | اندازه گیری مقاومت الکتریکی (4point probes) | MEGGER 4 point probes | سطح رسانا و پولیش شده- محدوده ی اندازه گیری (0.2 میکرو اهم-2 کیلو اهم) ابعاد نمونه با کارشناس آزمایشگاه هماهنگ شود. | 600000 | نمونه |  | نفیسه سهرابی | 66165240
علی نعمتی | سرامیک | اندازه گیری مقاومت الکتریکی عایق (5kv) | 5kv Digital Insulation Tester | محدودیت ابعادی ندارد | 600000 | نمونه |  | نفیسه سهرابی | 66165240
علی نعمتی | سرامیک | دانه بندی (آزمایش الک) | الک |  | 500000 | نمونه |  | نفیسه سهرابی | 66165240
علی نعمتی | سرامیک | اندازه گیری ثابت دی الکتریک و ظرفیت خازن | ال سی آر متر |  | 500000 | نمونه |  | نفیسه سهرابی | 66165240
پروین عباچی | متالوگرافی | متالوگرافی | میکروسکوپ با دوربین DP12 و کلمکس | بسته به نوع نمونه در برخی از موارد از دوربین کلمکس استفاده می شود. | 4000000 | نمونه |  | پرویز نسودی | 66165237
پروین عباچی | متالوگرافی | سختی سنجی میکروسکوپی | سختی سنجی میکروسکوپی | آماده سازی نمونه 2000000 ریال | 1000000 | نمونه |  | پرویز نسودی | 66165237
مجتبي موحدي | (غیر مخرب)NDT | ایجاد جریان مغناطیسی (MT) | بازرسی به روش ذرات مغناطیسی با یوک مغناطیسی |  | 300000 | نمونه |  | مجتبی موحدی | 66165224
مجتبي موحدي | (غیر مخرب)NDT | مایع نافذ (PT) | اسپری |  | 450000 | نمونه |  | مجتبی موحدی | 66165224
مجتبي موحدي | (غیر مخرب)NDT | ایجاد جریان گردابی (ET) | ایجاد جریان گردابی |  | 500000 | نمونه |  | مجتبی موحدی | 66165224
مجتبي موحدي | (غیر مخرب)NDT | ایجاد امواج فراصوتی (UT) | ایجاد امواج فراصوت |  | 500000 | نمونه |  | مجتبی موحدی | 66165224
مجتبي موحدي | (غیر مخرب)NDT | فریت سنجی | فریت سنج |  | 300000 | نمونه |  | مجتبی موحدی | 66165224
مجتبي موحدي | (غیر مخرب)NDT | سختی سنجی پرتابل | سختی سنج پرتابل |  | 300000 | نمونه |  | مجتبی موحدی | 66165224
مجتبي موحدي | (غیر مخرب)NDT | بازرسی چشمی | بورسکوپ ویدیویی |  | 300000 | نمونه |  | مجتبی موحدی | 66165224
مجتبي موحدي | (غیر مخرب)NDT | یوک مغناطیسی پرتابل | یوک مغناطیسی پرتابل |  | 300000 | نمونه |  | مجتبی موحدی | 66165224
مجتبي موحدي | (غیر مخرب)NDT | لحیم کاری شارش مجدد | لحیم کاری شارش مجدد |  | 350000 | نمونه |  | مجتبی موحدی | 66165224
مجتبي موحدي | (غیر مخرب)NDT | محاسبه سرعت دورانی با تاکومتر دیجیتال | تاکومتر دیجیتال |  | 300000 | نمونه |  | مجتبی موحدی | 66165224
محسن کاظمی نژاد | شکل دادن فلزات | تست سایش ضریب اصطکاک | تست سایش | مدت زمان انجام آزمون با توجه به جنس نمونه و شرایط آزمون متغیر است. | 3000000 | نمونه |  | داود نجفی | 66165242
محسن کاظمی نژاد | شکل دادن فلزات | تست سایش کاهش وزن | تست سایش | مدت زمان انجام آزمون با توجه به جنس نمونه و شرایط آزمون متغیر است. | 3000001 | نمونه |  | داود نجفی | 66165243
محسن کاظمی نژاد | شکل دادن فلزات | آزمون پرس | دستگاه پرس | مدت زمان انجام آزمون با توجه به جنس نمونه و شرایط آزمون متغیر است. | 12000000 | نمونه |  | داود نجفی | 66165242
محسن کاظمی نژاد | شکل دادن فلزات | عملیات حرارتی تا 1100 | کوره اکتریکی اکسایتون | مدت زمان انجام آزمون با توجه به جنس نمونه و شرایط آزمون متغیر است. | 2000000 | نمونه |  | داود نجفی | 66165242
محسن کاظمی نژاد | شکل دادن فلزات | آنیل | کوره اکتریکی اکسایتون | مدت زمان انجام آزمون با توجه به جنس نمونه و شرایط آزمون متغیر است. | 1000000 | نمونه |  | داود نجفی | 66165242
محسن کاظمی نژاد | شکل دادن فلزات | آماده سازی نمونه نورد سرد | نورد | مدت زمان انجام آزمون با توجه به جنس نمونه و شرایط آزمون متغیر است. | 500000 | نمونه |  | داود نجفی | 66165242
محسن کاظمی نژاد | شکل دادن فلزات | نورد سرد | نورد | مدت زمان انجام آزمون با توجه به جنس نمونه و شرایط آزمون متغیر است. | 3000000 | نمونه |  | داود نجفی | 66165242
محسن کاظمی نژاد | شکل دادن فلزات | آماده سازی نمونه نورد گرم | نورد | مدت زمان انجام آزمون با توجه به جنس نمونه و شرایط آزمون متغیر است. | 650000 | نمونه |  | داود نجفی | 66165242
محسن کاظمی نژاد | شکل دادن فلزات | نورد گرم | نورد | مدت زمان انجام آزمون با توجه به جنس نمونه و شرایط آزمون متغیر است. | 10000000 | نمونه |  | داود نجفی | 66165242
محسن کاظمی نژاد | شکل دادن فلزات | کشش سیم | کشش | مدت زمان انجام آزمون با توجه به جنس نمونه و شرایط آزمون متغیر است. | 6000000 | نمونه |  | داود نجفی | 66165242
محسن کاظمی نژاد | شکل دادن فلزات | سوئجینگ فرم دهی سیم | سوئیچ | مدت زمان انجام آزمون با توجه به جنس نمونه و شرایط آزمون متغیر است. | 2000000 | نمونه |  | داود نجفی | 66165242
محسن کاظمی نژاد | شکل دادن فلزات | برش | گیوتین کاتر | مدت زمان انجام آزمون با توجه به جنس نمونه و شرایط آزمون متغیر است. | 100000 | نمونه |  | داود نجفی | 66165242
مجید پورانوری | کارگاه پروژه | آزمون برشکاری انواع فولاد و آلومینیوم | اره لنگ | هزینه از 500000 ریال تا 3000000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 500000 | نمونه |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
مجید پورانوری | کارگاه پروژه | آزمون فرزکاری و تهیه نمونه کشش | فرز دستی | هزینه از 100000 ریال تا 400000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 100000 | نمونه |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
مجید پورانوری | کارگاه پروژه | سنگ مغناطیس روی فلزات | سنگ مغناطیسی بزرگ | هزینه از 200000 ریال تا 500000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 200000 | نمونه |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
مجید پورانوری | کارگاه پروژه | سوراخکاری انواع فلزات | دریل | هزینه از 100000 ریال تا 1000000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 100000 | نمونه |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
مجید پورانوری | کارگاه پروژه | تراشکاری انواع فلزات | ماشین تراش | هزینه از 200000 ریال تا 500000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 200000 | نمونه |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
مجید پورانوری | کارگاه پروژه | آزمون برشکاری انواع فلزات با فیبر نوری | دستگاه برش فلزات | هزینه از 500000 ریال تا 3000000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 500000 | نمونه |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
مجید پورانوری | جوشکاری | جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) | جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) | هزینه از 1000000 ریال تا 5000000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 1000000 | نمونه |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
مجید پورانوری | جوشکاری | جوشکاری (TIG) فولاد و آلومینیوم | جوشکاری قوس تنگستن تحت محافظت گاز | هزینه از 1000000 ریال تا 3000000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 1000000 | نمونه |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
مجید پورانوری | جوشکاری | جوشکاری مقاومتی نقطه ای (RSW) انواع فلزات | جوشکاری مقاومتی نقطه ای | هزینه از 500000 ریال تا 1000000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 500000 | نمونه |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
مجید پورانوری | جوشکاری | تست جوشکاری (GMAW)انواع فولاد | جوشکاری قوسی با گاز محافظ | هزینه از 1000000 ریال تا 3000000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 1000000 | نمونه |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
مجید پورانوری | جوشکاری | تست جوشکاری زیرپودری (SAW) انواع فولاد | تست جوشکاری زیرپودری | هزینه از 3000000 ریال تا 5000000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 3000000 | نمونه |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
مجید پورانوری | جوشکاری | تست جوشکاری (SMAW) انواع فولاد | جوشکاری الکترود دستی | هزینه از 1000000 ریال تا 3000000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 1000000 | نمونه |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
مجید پورانوری | جوشکاری | عملیات حرارتی تا 1100 درجه | کوره اکسایتون | هزینه از 3000000 ریال تا 5000000 ریال بسته به نمونه متغیر است. | 3000000 | ساعت |  | محمدرضا ارسنجانی | 66165245
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | آزمون حرارت دادن و خشک کردن تا دمای 250 | آون 250 |  | 100000 | نمونه | 100000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | پوشش دهی (deep coating) | دستگاه پوشش دهی |  | 500000 | نمونه | 100000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | حل سازی- رسوب گیری – تصفیه محلول (در شرایط اتمسفر محیط) | راکتور |  | 1000000 | نمونه | 300000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | حل سازی- رسوب گیری – تصفیه (تحت فشار و تادمای 200و تحت گاز محافظ) | اتوکلاو تحت فشار |  | 3000000 | نمونه | 500000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | الکترولیز | رکتی فایر |  | 600000 | نمونه | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | خردایش یا دانه بندی | آسیاب و الک |  | 600000 | نمونه | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | احیاء در دمای کمتر از 1000 | کوره مافل |  | 1000000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | احیاء در دمای کمتر از 1600 | کوره مافل |  | 2500000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | تشویه - تکلیس – زینتر تا دمای1000 | کوره مافل |  | 1000000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | تشویه - تکلیس – زینتر تا دمای1600 | کوره مافل |  | 2500000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | ذوب با کوره مافلی تا دمای1000 | کوره مافل |  | 1000000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | ذوب با کوره مافلی تا دمای1600 | کوره مافل |  | 2500000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | ذوب با کوره القایی تا دمای1000 | کوره القایی |  | 2500000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | ذوب با کوره القایی تا دمای1600 | کوره القایی |  | 4000000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | عملیات حرارتی در دمای کمتراز 700 با کوره مافل | کوره مافل |  | 500000 | ساعت | 100000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | عملیات حرارتی در دمای کمتراز 1200 با کوره مافل | کوره مافل |  | 1000000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | عملیات حرارتی در دمای کمتراز 1600 با کوره مافل | کوره مافل |  | 2500000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | عملیات حرارتی در دمای کمتراز 800 با کوره لوله ای بدون گاز محافظ | کوره لوله ای بدون گاز محافظ |  | 1000000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | عملیات حرارتی در دمای کمتراز 1100 با کوره لوله ای بدون گاز محافظ | کوره لوله ای بدون گاز محافظ |  | 1500000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | عملیات حرارتی در دمای کمتراز 800 با کوره لوله ای همراه گاز محافظ | کوره لوله ای همراه گاز محافظ |  | 1500000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | فرآوری و تولید مواد | عملیات حرارتی در دمای کمتراز 1100 با کوره لوله ای همراه گاز محافظ | کوره لوله ای همراه گاز محافظ |  | 2500000 | ساعت | 200000 | مهدی معارف وند | 66165268
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | پروب اولتراسونیک | پروب اولتراسونیک | توان (محدوده 100-0) | 1100000 | ساعت |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | پروب اولتراسونیک | پروب اولتراسونیک | توان (محدوده 200-100) | 2800000 | ساعت |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | پروب اولتراسونیک | پروب اولتراسونیک | توان (محدوده 300-200) | 3900000 | ساعت |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | حمام اولتراسونیک | حمام اولتراسونیک |  | 640000 | ساعت |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | سنتز و خشک کردن | آون الکتریکی |  | 140000 | ساعت |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | حرارت‌دهی تحت اتمسفر خنثی | کوره تیوبی |  | 2400000 | ساعت |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | الکتروریسی ولتاژ تک نازل | الکتروریسی | به ازای هر ساعت اضافه 300000 ریال هزینه افزایش می یابد. | 3000000 | ساعت |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | الکتروریسی ولتاژ دو نازل کنار هم | الکتروریسی | به ازای هر ساعت اضافه 300000 ریال هزینه افزایش می یابد. | 3300000 | ساعت |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | الکتروریسی ولتاژ دو نازل روبروی هم | الکتروریسی | به ازای هر ساعت اضافه 300000 ریال هزینه افزایش می یابد. | 4400000 | ساعت |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | الکتروریسی ولتاژ چهار نازل | الکتروریسی | به ازای هر ساعت اضافه 300000 ریال هزینه افزایش می یابد. | 5900000 | ساعت |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | پوشش دهی الکتروشیمیایی | رکتیفایر |  | 680000 | ساعت |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | تست باتری | باتری تستر | تا یک هفته 1590000 ریال؛ تا یک ماه هر هفته اضافه 790000 ریال؛ هر ماه اضافه 2880000 ریال. | 1590000 | نمونه |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | آسیاب نمونه‌ها | بالمیل سیاره‌ای |  | 1070000 | ساعت |  | حسین مهتاب پور | 66165277
سید حمیدرضا صدرنژاد | بایونانومواد پیشرفته | اندازه‌گیری سطح ویژه به روش BET | BET |  | 2310000 | نمونه |  | حسین مهتاب پور | 66165277

## Sheet1
lab | exam | date
متالوگرافی | آماده سازی نمونه متالوگرافی | 98-2-9